Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          28.01.2020г.

Здание № 111   по ул. Близнюка

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1978_

1.2 Материал стен_ панели

1.3 Кол-во этажей_5_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_7637_куб.м.

1.6 Общая площадь_2671,1_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1580,7__кв.м.

1.8 Кол-во квартир_50_

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                  __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                        __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»_________________Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| цоколь | удовлетворит |  |  |  |  |
| Прочистка желоба и козырьки |  |  |  |  |  |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит |  | Замена участка пелены Замена шифера | м2. м2 | 4 12 |
| Окна | удовлетворит |  |  |  |  |
| Двери | удовлетворит |  |  |  |  |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  | Текущий ремонт | кв.м. | 130 |
| Система отопления | удовлетворит Требуется установка прибора учета теплоснабжения | физ. износ | Текущ. модернизация | шт. | По заявкам 1 |
| Система горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит |  | Замена участка трубы 32 мм Замена запорной арматуры | м шт. | 4 2 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения |  |  |  | Шт. | 1 |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Замена трубы 100 мм | м | 3 |
| Система электроснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт Текущий ремонт (замена участков эл. проводов, протяжка болтового соединения и сопряжения), частичная замена автоматических выключателей | % подъезды | 100 3 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 35 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 70 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки | модернизация | Установка детского игрового комплекса | Дополнительные средства | шт. | 1 |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)