Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                         21.01.2020 г.

Здание № 75   по ул. П. Шевчука

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_2018_

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей_5__

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_12195_куб.м.

1.6 Общая площадь_3471,3_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_2491,3__кв.м.

1.8 Кол-во квартир__40___

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | хорошее |  |  |  |  |
| цоколь | хорошее |  |  |  |  |
| Стены наружные | хорошее |  |  |  |  |
| Стены внутренние | хорошее |  |  |  |  |
| Фасад | хорошее |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | хорошее |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | хорошее |  | текущий | шт. | 2 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | хорошее |  |  |  |  |
| Полы | хорошее |  |  |  |  |
| Перегородки | хорошее |  |  |  |  |
| Крыша | хорошее |  |  | м2 | 410 |
| Окна | хорошее | Ремонт и регулировка створок | Текущий ремонт | шт. | 12 |
| Двери | хорошее | Ремонт и регулировка запорных механизмов | Текущий ремонт | шт. | 6 |
| Лестничные клетки | хорошее |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  | м2 | 125 |
| Система отопления | хорошее |  | Текущ. Проф обслуживание |  | По регламенту |
| Система горячего водоснабжения | хорошее |  | Текущ. Проф обслуживание |  | По регламенту |
| Система холодного водоснабжения | хорошее | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По регламенту |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | отсутствуют |  |  |  |  |
| Система канализации | хорошее |  |  |  |  |
| Система электроснабжения и освещения | хорошее |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | хорошее |  | Плановый осмотр | шт. | 40 |
| Система вентиляции | хорошее |  | Плановый осмотр | шт. | 80 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в хорошем состоянии.

2.2 Здание не требует капитального ремонта.

Стоимость работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома включена в минимальный перечень работ, определенный на 2020 г.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)